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SPECIFICATIILE TEHNICE
1. POLISOMNOGRAF
POLISOMNOGRAF

	Posibilitate de utilizare in unitate medicala- ambulatoriu de specialitate

	Aparatul să fie usor de transportat, de montat și de utilizat

	Conectare wireless la aparatul de terapie

	Alimentare cu baterii

	Integrare automată a datelor de terapie cu datele din poligraf

	Conectare USB la calculator

	Afisaj luminos al calității și duratei înregistrării

	Afișaj luminos al calității semnalului captat de senzori

	Afișaj luminos privind ordinea montării senzorilor de către pacient pentru o instalare facilă și corectă

	Pornirea automată a aparatului la conectarea centurii toracice

	Posibilitatea de setare a pornirii/opririi aparatului automat la ora stabilită

	Buton dedicat pentru pornire/oprire a aparatului și pentru verificarea calității semnalului primit de la senzori

	Posibilitatea de verificare a conectării senzorilor și a calității semnalului, în timpul înregistrării, fără deconectarea aparatului

	Furnizarea de informații suficiente pentru stabilirea diagnosticului

	Posibilitatea ca datele să fie descărcate și interpretate

	Posibilitatea ca rezultatele să poată fi sintetizate rapid și să poată fi tipărite

	Posibilitatea de evaluare automată, semiautomată și manuală a datelor


ANEXĂ: Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTA

Către ....................................................................................................

1. Examinând documentaţia de atribuire a ofertei, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ………………………………………….., ne oferim  ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,  să furnizăm echipamentele medicale pentru suma de ………………………. 
( ……………………………………………) lei,   la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ……………………… (………………………………… ) lei. 

Centralizatorul de preturi continand preţurile unitare necesare calculării preţurilor este ataşat la prezenta ofertă şi respectă formularul furnizat de către achizitor la lansarea procedurii.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform clauzelor contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de ………, ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Anexa la Formular nr.  1

Centralizatorul de preturi

· Lei - 

	Nr. Crt.
	Denumirea produselor
	Unitate de masura
	Cantitate 
	Pret unitar fara TVA
	TVA
	Valoare totala cu TVA

	1. 
	Polisomnograf
	Buc
	1
	
	
	

	TOTAL OFERTA
	
	


Ofertant,

(Numele şi prenumele în clar ale persoanei care semnează, ştampila)

ANEXĂ: Formular nr. 2

OFERTANT

__________________

 (denumire/nume)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul .................................................................... reprezentant legal al  

Denumire ........................................................................ 

CUI: ........................................ Nr. Reg. Comertului ..................................................

Adresa: Loc.  ............................................Str. ...................................................nr ..... Cod postal ........................................, tel: ....................................., Fax. .....................

E-mail. ...............................................................,web..................................................

Cont bancar IBAN: .......................................................................deschis la ..............

...........................................................................

Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint:

· nu se află în nicio situație care să determine incapacitatea acesteia de a furniza în mod licit pe piață serviciile care fac obiectul procedurii de achiziție din invitația de participare cu nr. 68/26.08.2016;
· recunoaşte condiţiile pentru invitaţia la participarea la procedura de achiziţie, respectiv regulile de verificare şi auditare;

· declară corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor din oferta depusă.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Reprezentant legal

.........................

Nota: 

Această declarație va fi dată și de subcontractanți sau asociați în cazul în care există
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