Am primit un exemplar al invitatiei:

Azi, ...........................................................

Nume si prenume ..................................................................

Semnatura ................................................................................

L.S.

Ro2014\_C4\_49\_Nr. 42 din 03.09.2015

**Către:**

**Adresa:**

**INVITAŢIE**

**în vederea depunerii unei oferte pentru achiziţia de echipamente medicale şi IT în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”**

**Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de echipamente medicale şi IT în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”**

1. **DATE PRIVIND ACHIZITORUL**

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 97, bl. SB 88, ap. 14, jud. Salaj, CF 15425573, Telefon: 0260 610033; Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

1. **OBIECTUL CONTRACTULUI**

Achiziţia de echipamente medicale.

33100000-1 – Echipamente medicale

30213100-6 – Computere portabile

1. **VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI**

24.951,61 Euro valoare fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de 5.988,39 Euro rezultand un total de 30.940 Euro.

Ofertele vor fi exprimate in lei.

1. **CANTITATI**

Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale:

1. Ecograf digital – 1 buc
2. Body fat monitor – 1 buc
3. Modul EMG – 1 buc
4. Laptop-uri – 3 buc.
5. **DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE**

Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

1. **CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC**

Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale in cadrul prezentei proceduri daca:

* Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piată corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
* Nu se află în conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
* Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar oferta se încadrează în valoarea estimată inclusiv TVA.
* Depune oferta tehnică prezentând principalele caracteristici ale echipamentelor iar acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie
* Oferta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:
	+ Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
	+ Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
	+ Formularul nr. 3 - Declaraţie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie
	+ Oferta Tehnica.

**In urma derularii procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.**

1. **TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR**

Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 15.09.2015, ora 16:00.

1. **ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE**

**Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:**

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033; Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 60033.

Modul de prezentare al ofertelor:

Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 15.09.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

1. **LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE**

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

1. **PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI**

Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

1. **DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR**

Ofertele vor fi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.

Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

1. **DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI**

Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 14.09.2015, ora 10:00.

1. **FINANTAREA ACHIZITIEI**

Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. **RO2014\_C\_4\_49**.

1. **CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI**

Pretul cel mai scazut.

Expert achiziţii publice Manager de proiect

Almasi Zsuzsa Dan Dorica

.................... ...................................

**SPECIFICATIILE TEHNICE**

1. **ECOGRAF DIGITAL (1 buc.)**

**Aparatul va permite**

* obtinerea imaginilor ecografice de inalta definitie si rezolutie, fara zgomote si artefacte.
* mai multe scanari ale unui organ ce vor putea fi obtinute din unghiuri diferite, apoi vor putea fi combinate intr-o singura imagine fara zgomote si de buna calitate.
* de asemenea, va fi posibila afisarea simultana pe ecran a mai multor sectiuni

**Caracteristici tehnice**

* Alimentare electrica: 220V+/-10%, 50 Hz
* Sistem complet digital care accepta sonde de banda larga in gama 2-16 MHz
* Echipament ce permite conectarea simultana a cel putin 3 sonde 2D / 3D selectate electronic
* Permite prelucrarea imaginii cu frecventa fundamentala si armonici superioare
* Zoom in timp real
* Minim 2 sonde (liniara/convexă)
* Software presetat de producator pentru fiecare tip de examinare
* Monitor color, tip LCD, de inalta rezolutie, cu diagonala de 19”
* Unitate de scriere DVD-R/W pentru inregisrare imagini, rapoarte si masuratori.

**Functii speciale:**

* Masuratori si calcule pe imagini stocate,
* Post-procesarea imaginilor inghetate ,
* 8 porturi USB,
* aplicatii si setari dedicate , frecventa cadrelor 386 fps.

**Soft-uri incluse** ;

* Doppler pulsat(PW),
* POWER Pulse Inversion Harmonic Imaging ,
* Tissue Harmonic Imaging,
* Tissue Doppler,
* Color Motion Mode ,
* Directional Power Doppler,
* Multifrequency Doppler,
* Trapezoidal Imaging

Aparatul va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE.

1. **MODUL EMG (1 buc.)**

**Aparatul va permite**

* diagnosticul afectiunilor neuromusculare si presupune inregistrarea activitatii electrice in muschi, cea generata spontan sau consecutiv contractiei musculare.
* electroneuromiografie - studiul conductiei nervoase senzitiva si motorii (NCS), unda-F, reflex-H.

**Caracteristici tehnice**

* Alimentare electrica 220-230V AC (50 Hz)/110V AC (60 Hz) si cu baterie interna
* Tip portabil
* cu 2 canale / potentiale evocate cu tastatura dedicata cu dimensiuni reduse;
* include stimulare pereche investigatie motorie si senzitiva;
* Potentiale Evocate Somatosenzitive (SEP);
* analiza amplitudine-frecventa EMG interferential ;
* Potentiale Evocate Vizuale (PEV) Inregistrarea potentialelor evocate vizuale cu flash.
* Inregistrarea potentialelor evocate vizuale la pattern reversal (tabla de sah, cu linii verticale/orizontale, sau imagine generata arbitrar).
* Potentiale evocate somatosenzitive (PES) Inregistrarea PES cu latenta lunga si scurta.
* Stimulare magnetica transcraniana (TCMS) (optional)
* Determinarea timpului motor central de transmisie a stimularii la pacientii cu afectiuni de demielinizare a sistemului nervos (scleroza multipla).
* Calculul automat al radacinii la intarzierea undei -F, studiul stimularii magnetice.
* Electromiografie spontana si interferentiala
* Activitate spontana. Analiza amplitudinii EMG interferential.
* Analiza amplitudine-frecventa EMG interferential.
* Analiza spectrala EMG interferential.
* Potential de unitate motorie Inregistrarea si analiza fenomenelor activitatii spontane.
* Detectarea PUM in modurile manual si automat.
* Analiza automata a parametrilor PUM, determinarea procesului de inervare-reinervare.
* Studiul junctiunii neuromusculare Analiza decrement a undei -M in timpul stimularii repetitive a nervului motor.
* Studiul fenomenelor de tetanizare si post-tetanizare.

Aparatul va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE.

1. **BODY FAT MONITOR (1 buc.)**

**Aparatul va permite**

* Analiza profesională segmenţială a compoziţiei corporale şi efectuarea de măsurători ce privesc întregul organism referitoare la:
* Indicele de masa corporala
* Grasimea corporala in procentaj
* Grasimea viscerala
* Masa de grasime
* Masa fara grasime
* Masa musculara
* Apa totala din corp (kg)
* Apa totala din corp (in procentaj)
* Rata metabolica de baza
* Intervalele tinta
* Indicatorul de masa minerala a osului

Sa permita masuratori segmentiale, referitoare la:

* Grasimea din corp calculata pe segmente in procentaj
* Distribuirea pe segmente a masei de grasime
* Distribuirea pe segmente a masei fara grasime
* Masa de muschi pe segmente
* Impedanta pe segmente

Aparatul va permite printarea rezultatelor pe hartie şi conectarea la softuri medicale specializate pentru evaluarea pacientului in dinamica

**Caracteristici tehnice**

* Să aibă o capacitatea de cantarire până la minim 200 kg
* Minim un port USB de conectare la calculator
* Minim 8 electrozi şi coloană
* Calibrare pentru minim 250.000 utilizări

Aparatul va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE.

1. **LAPTOP-uri (3 buc.)**
* Calculatoarele vor fi utilizare de specialiştii din echipa multidisciplinară a asociaţiei pentru conectarea la echipamentele medicale cât şi pentru evidenţa cazurilor şi intocmirea rapoartelor către asociatie şi CASS.
* Calculatoarele vor permite instalarea diferitelor softuri medicale precum şi a aplicaţiilor de raportare la CASS.

**Caracteristici tehnice**

* Microprocesor minim 2 GHz,
* Memorie RAM minim 4 MB
* Hard disc minim 500 GB
* Display minim 13inch
* Mouse
* Porturi USB minim 2
* Reţea Wireless 802.11 b/g/n
* Sistem de operare inclus

**PENTRU TOATE ECHIPAMENTELE**

**Garanţie şi condiţii de service**

Se va asigura o garanţie de cel puţin 24 luni

Timp maxim de răspuns la solicitarea de intervenţie în perioada de garanţie de 24 ore.

In oferta tehnică se va specifica numărul şi numele persoanei de contact pentru eventualele intervenţii în perioada de garanţie.

Expert achizitii Manager de proiect

 Almasi Zsuzsa Dan Dorica

ANEXĂ: Formular nr. 1

**FORMULAR DE OFERTA**

Către ....................................................................................................

1. Examinând documentaţia de atribuire a ofertei, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ………………………………………….., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, să furnizam echipamentele medicale **p**entru suma de ……………………….
( ……………………………………………) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ……………………… (………………………………… ) lei.

**Centralizatorul de preturi** continand preţurile unitare necesare calculării preţurilor este ataşat la prezenta ofertă şi respectă formularul furnizat de către achizitor la lansarea procedurii.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform clauzelor contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv până la data de ………, ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiitie, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat sa

semnez oferta pentru si in numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Anexa la Formular nr. 1**

**Centralizatorul de preturi**

* **Lei -**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumirea produselor | Unitate de masura | Cantitate  | Pret unitar fara TVA | TVA | Valoare totala cu TVA |
|  | Ecograf digital | Buc | 1 |  |  |  |
|  | Modul EMG | Buc | 1 |  |  |  |
|  | Body fat Monitor | Buc | 1 |  |  |  |
|  | Laptop | Buc | 3 |  |  |  |
| ***TOTAL OFERTA*** |  |  |

Ofertant,

*(Numele şi prenumele în clar ale persoanei care semnează, ştampila)*

ANEXĂ: Formular nr. 2

OFERTANT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (denumire/nume)

**DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA**

Subsemnatul .................................................................... reprezentant legal al

Denumire ........................................................................

CUI: ........................................ Nr. Reg. Comertului ....................................................

Adresa: Loc. ............................................Str. ...................................................nr ........ Cod postal ........................................, tel: ....................................., Fax. .......................

E-mail. ..............................................................., web......................................................

Cont bancar IBAN: .......................................................................deschis la .................

declar pe propria raspundere ca societatea pe care o reprezint nu se afla in nicio situatie care sa determine incapacitatea acesteia de a furniza in mod licit pe piata serviciile care fac obiectul procedurii de achizitie competitiva simplificata din invitatia de participare cu nr. RO2014\_C4\_49\_nr. 42 din 27.08.2015.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Reprezentant legal

.........................

Nota:

Aceasta declaratie va fi data si de subcontractanti sau asociati in cazul in care exista

ANEXĂ: Formular nr. 3

OFERTANT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (denumire/nume)

**DECLARATIE
de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie**

Subsemnatul ......................................................... în calitate de reprezentant legal al .................................................................. (denumirea), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte, că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese aşa cum au fost precizate în art. 14-15 din OUG 66/2011, în cadrul procedurii de achiziţie pentru echipamente medicale în cadrul proiectului “NoRo – Frambu, parteneriat pentru viitor” finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C\_4\_49.

*Extras OUG 66/2011:*

*” ART. 14*

*(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.*

 *(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  ART. 15
  (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
  (2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.”*

Ofertant

Reprezentant legal

Data.....................

Semnătura

...................